## Sheet1
Sample-Id | Sampling year | Month | Location | Site | Replicate | pH | Cond (µs) | TDS (ppm) | Salt (ppm) | Do (mgL) | Turbidity (NTU) | Temp (°C) | Nitrate (NO₃⁻) (mgL) | Nitrate (NO₃⁻-N) (mgL) | Nitrite (NO₂⁻) (mgL) | Nitrite (NO₂⁻-N) (mgL) | Nitrite (NaNo₂) (mgL) | COD (mgL) | Orthophosphate (PO₄³⁻) (mgL) | Sulphate (SO₄⁻²) (mgL)
HJVV_S1.1 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.61 | 2260 | 1600 | 1150 | 2.4 | 1160 | 18.5 | 15.3 | 3.5 | 33 | 10 | 50 | 1446 | 88.3 | 0.74
HJVV_S1.2 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.62 | 2250 | 1680 | 1160 | 2.4 | 1140 | 18.2 | 14.4 | 3.24 | 24 | 7 | 36 | 1485 | 78.3 | 1.13
HJVV_S1.3 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.61 | 2250 | 1650 | 1150 | 2.6 | 1170 | 18.3 | 15.8 | 3.6 | 25 | 8 | 38 | 1472 | 76.5 | 1.15
HJVV_S2.1 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 8.02 | 2260 | 1830 | 1280 | 5.4 | 980 | 14.7 | 4.3 | 1 | 14 | 4 | 21 | 140 | 62.3 | amr
HJVV_S2.2 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 8.03 | 2580 | 1850 | 130 | 5.5 | 1020 | 14.5 | 3.7 | 0.8 | 16 | 4.8 | 24 | 157 | 65.9 | amr
HJVV_S2.3 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 8.02 | 2580 | 1850 | 1280 | 5.4 | 1060 | 14.7 | 5.2 | 1.2 | 15 | 4.5 | 23 | 155 | 68.4 | amr
HJVV_S3.1 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.36 | 351 | 249 | 164 | 8.5 | 11 | 13.2 | 10.1 | 2.3 | 0.031 | 0.009 | 0.045 | 18 | 2.782 | 1.29
HJVV_S3.2 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.39 | 348 | 248 | 163 | 8.4 | 14 | 13.3 | 9.4 | 2.1 | 0.052 | 0.017 | 0.078 | 22 | 2.975 | 1.35
HJVV_S3.3 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.35 | 349 | 249 | 160 | 8.3 | 10 | 13.2 | 9.8 | 2.2 | 0.047 | 0.014 | 0.071 | 17 | 2.884 | 1.34
HJVV_S4.1 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 8.13 | 817 | 577 | 392 | 8.1 | 18 | 14.2 | 20.2 | 4.6 | 0.447 | 0.136 | 0.671 | 40 | 3.921 | 0.31
HJVV_S4.2 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 8.15 | 814 | 578 | 393 | 8 | 16 | 14.1 | 21.4 | 4.8 | 0.396 | 0.119 | 0.594 | 52 | 3.785 | 0.78
HJVV_S4.3 | 2022 | July | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 8.15 | 813 | 572 | 392 | 8.2 | 21 | 14.1 | 19.6 | 4.4 | 0.412 | 0.124 | 0.618 | 44 | 3.865 | 1.79
HJVV_S21.1 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.68 | 2280 | 1630 | 1160 | 3.1 | 348 | 18.5 | 7.2 | 1.6 | 15 | 5 | 23 | 959 | 1.2 | 34
HJVV_S21.2 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.66 | 2270 | 1620 | 1150 | 3 | 297 | 18.5 | 5.9 | 1.3 | 15 | 5 | 22 | 921 | 1.6 | 22
HJVV_S21.3 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.67 | 2270 | 1620 | 1160 | 3.1 | 278 | 18.6 | 6.4 | 1.5 | 13 | 4 | 19 | 1016 | 13.2 | 29
HJVV_S22.1 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 8.05 | 2020 | 1440 | 1020 | 6.1 | 77 | 15.9 | 3.8 | 0.9 | 4 | 1 | 6 | 215 | 15.6 | 79
HJVV_S22.2 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 8.07 | 2030 | 1420 | 1010 | 6.2 | 73 | 16 | 3.2 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 209 | 17.4 | 74
HJVV_S22.3 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 8.04 | 2010 | 1440 | 1010 | 6 | 62 | 16 | 4.3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 217 | 17.2 | 77
HJVV_S23.1 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.28 | 351 | 250 | 165 | 9.3 | 4 | 15.1 | 9.6 | 2.2 | 0.024 | 0.007 | 0.036 | 47 | 0.123 | 3
HJVV_S23.2 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.26 | 352 | 247 | 167 | 9.2 | 6 | 15.3 | 10.3 | 2.3 | 0.025 | 0.008 | 0.037 | 34 | 0.295 | 3
HJVV_S23.3 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.29 | 355 | 252 | 165 | 9.4 | 5 | 15.2 | 11.9 | 2.7 | 0.034 | 0.01 | 0.052 | 36 | 0.32 | 2
HJVV_S24.1 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 8.22 | 1138 | 805 | 551 | 9.1 | 18 | 13.8 | 23 | 5.2 | 0.945 | 0.288 | 1.417 | 71 | 5.437 | 47
HJVV_S24.2 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 8.23 | 1130 | 809 | 548 | 9.2 | 19 | 13.9 | 23 | 5.2 | 0.91 | 0.277 | 1.365 | 78 | 5.416 | 55
HJVV_S24.3 | 2022 | August | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 8.24 | 1132 | 802 | 550 | 9.2 | 23 | 13.8 | 23.3 | 5.3 | 0.901 | 0.274 | 1.352 | 52 | 5.426 | 59
HJVV_S41.1 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.29 | 2380 | 1720 | 1240 | 4.7 | 2460 | 24.7 | 5.3 | 1.2 | 16 | 5 | 24 | 2623 | 63.6 | 19
HJVV_S41.2 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.31 | 2400 | 1730 | 1230 | 4.9 | 2380 | 24.7 | 7.2 | 1.6 | 12 | 4 | 18 | 2413 | 43.5 | 17
HJVV_S41.3 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.3 | 2420 | 1710 | 1240 | 5 | 2350 | 24.8 | 9 | 2 | 15 | 5 | 23 | 2498 | 44.7 | 18
HJVV_S42.1 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 7.68 | 2510 | 1770 | 1280 | 3.4 | 794 | 25.2 | 4.4 | 1 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 720 | 48.1 | 8
HJVV_S42.2 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 7.71 | 2520 | 1778 | 1270 | 3.3 | 779 | 25.4 | 3.5 | 0.8 | 0.03 | 0.009 | 0.02 | 710 | 48.6 | 15
HJVV_S42.3 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 7.81 | 2500 | 1778 | 1270 | 3.3 | 795 | 25.4 | 4 | 0.9 | 0.05 | 0.015 | 0.075 | 734 | 42.1 | 16
HJVV_S43.1 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.4 | 335 | 239 | 163 | 8.7 | 16.2 | 23.4 | 11.4 | 2.6 | 0.036 | 0.011 | 0.054 | 67 | 0.483 | 1
HJVV_S43.2 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.39 | 336 | 238 | 162 | 8.6 | 12.6 | 23.3 | 10.8 | 2.4 | 0.053 | 0.016 | 0.08 | 81 | 0.808 | 5
HJVV_S43.3 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.4 | 335 | 240 | 160 | 8.7 | 13.9 | 23.4 | 11.2 | 2.5 | 0.044 | 0.012 | 0.059 | 78 | 0.549 | 3
HJVV_S44.1 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 8.12 | 1187 | 1340 | 954 | 8.1 | 77.7 | 24.1 | 21.3 | 4.8 | 11 | 3 | 17 | 124 | 5.728 | 14
HJVV_S44.2 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 8.13 | 1875 | 1320 | 948 | 8.1 | 78.9 | 24.1 | 20.9 | 4.7 | 6 | 2 | 9 | 120 | 5.431 | 20
HJVV_S44.3 | 2022 | September | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 8.18 | 1887 | 1320 | 950 | 8.2 | 77.4 | 23.9 | 20.8 | 4.7 | 9 | 3 | 12 | 119 | 5.591 | 17
HJVV_S61.1 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.4 | 1343 | 953 | 668 | 3.8 | 2250 | 19.9 | 7.1 | 1.6 | 16 | 5 | 24 | 1111 | 28.3 | 3
HJVV_S61.2 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.39 | 1331 | 948 | 662 | 3.6 | 2240 | 20.1 | 6.7 | 1.5 | 11 | 3 | 17 | 1123 | 22.2 | 10
HJVV_S61.3 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.41 | 1345 | 958 | 665 | 3.5 | 2280 | 20.2 | 6.9 | 1.6 | 13 | 4 | 20 | 1119 | 24.6 | 7
HJVV_S62.1 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 7.91 | 1988 | 1410 | 1000 | 1.5 | 503 | 21.1 | 2.9 | 0.7 | 12 | 4 | 18 | 340 | 28.7 | 10
HJVV_S62.2 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 7.9 | 1971 | 1420 | 1010 | 1.1 | 495 | 21 | 2.2 | 0.5 | 11 | 3 | 15 | 356 | 38.2 | 12
HJVV_S62.3 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 7.88 | 1988 | 1410 | 1010 | 1.2 | 489 | 21.1 | 2.4 | 0.5 | 14 | 4 | 21 | 345 | 30.4 | 15
HJVV_S63.1 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.26 | 321 | 228 | 153 | 8.8 | 77.6 | 19.7 | 8.1 | 1.8 | 0.009 | 0.003 | 0.013 | 34 | 0.06 | 0
HJVV_S63.2 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.21 | 322 | 229 | 154 | 8.9 | 75.6 | 19.6 | 7.5 | 1.7 | 0.017 | 0.005 | 0.025 | 40 | 0.076 | 1
HJVV_S63.3 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.2 | 325 | 228 | 156 | 8.8 | 71.3 | 19.7 | 7.8 | 1.8 | 0.015 | 0.005 | 0.023 | 46 | 0.088 | 1
HJVV_S64.1 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 8.05 | 730 | 516 | 352 | 7.7 | 217 | 17.8 | 21 | 5 | 1.199 | 0.365 | 1.798 | 102 | 7 | 14
HJVV_S64.2 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 8.06 | 734 | 517 | 353 | 7.5 | 209 | 18 | 19 | 4.3 | 1.285 | 0.391 | 1.928 | 98 | 4.4 | 15
HJVV_S64.3 | 2022 | October | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 8.03 | 729 | 515 | 350 | 7.6 | 211 | 18.1 | 16.4 | 3.7 | 1.149 | 0.345 | 1.724 | 106 | 3.8 | 17
HJVV_S81.1 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.73 | 1591 | 1130 | 799 | 1.6 | 752 | 22.3 | 7.5 | 1.7 | 3 | 1 | 5 | 1337 | 16.3 | 16
HJVV_S81.2 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.64 | 1581 | 1130 | 797 | 1.7 | 786 | 22.1 | 2.6 | 0.6 | 2 | 1 | 4 | 1358 | 17.9 | 19
HJVV_S81.3 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.56 | 1587 | 1140 | 788 | 1.5 | 771 | 22.2 | 2.7 | 0.6 | 4 | 1 | 6 | 1333 | 16.7 | 17
HJVV_S82.1 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 7.76 | 2190 | 1560 | 1120 | 1.5 | 2030 | 23.4 | 2.1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 926 | 85.1 | 4
HJVV_S82.2 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 7.75 | 2200 | 1570 | 1120 | 1.4 | 1990 | 23.5 | 2.6 | 0.6 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 839 | 91.9 | 3
HJVV_S82.3 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 7.78 | 2180 | 1550 | 1130 | 1.4 | 2010 | 23.5 | 4.6 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 885 | 83.2 | 3
HJVV_S83.1 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.27 | 350 | 248 | 169 | 8.4 | 39.1 | 24.1 | 6.6 | 1.5 | 0.012 | 0.004 | 0.018 | 17 | 0.197 | 0
HJVV_S83.2 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.26 | 348 | 249 | 173 | 8.6 | 39.7 | 24.2 | 8.3 | 1.9 | 0.019 | 0.006 | 0.029 | 52 | 0.191 | 1
HJVV_S83.3 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.29 | 347 | 244 | 164 | 8.5 | 41.1 | 24.4 | 7.3 | 1.7 | 0.025 | 0.008 | 0.038 | 32 | 0.323 | 0
HJVV_S84.1 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 8.14 | 635 | 451 | 306 | 7.6 | 27.3 | 23.4 | 4.2 | 1 | 0.713 | 0.217 | 1.069 | 68 | 15.2 | 18
HJVV_S84.2 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 8.08 | 631 | 448 | 307 | 7.5 | 28.1 | 23.7 | 2.4 | 0.5 | 0.658 | 0.197 | 0.987 | 104 | 15.3 | 16
HJVV_S84.3 | 2022 | November | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 8.06 | 638 | 449 | 310 | 7.7 | 27.9 | 23.5 | 3.1 | 0.7 | 0.611 | 0.183 | 0.917 | 102 | 14.9 | 17
HJVV_S101.1 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.27 | 1757 | 1250 | 890 | 5.5 | 2650 | 25.1 | 6.7 | 1.5 | 0.14 | 0.04 | 0.21 | 1730 | 75.9 | 29
HJVV_S101.2 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.25 | 1763 | 1270 | 887 | 5.4 | 2410 | 25 | 4.9 | 1.1 | 0.17 | 0.05 | 0.26 | 1748 | 77.3 | 35
HJVV_S101.3 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.26 | 1760 | 1270 | 889 | 5.4 | 2510 | 25 | 6.4 | 1.5 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | 1730 | 78.2 | 31
HJVV_S102.1 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 8.07 | 1812 | 1280 | 919 | 6.3 | 110 | 28.7 | 1.3 | 0.3 | 0.06 | 0.018 | 0.09 | 229 | 70.8 | 34
HJVV_S102.2 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 8.06 | 1803 | 1270 | 912 | 6.2 | 106 | 28.8 | 3 | 0.7 | 0.04 | 0.012 | 0.06 | 316 | 71.2 | 30
HJVV_S102.3 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 8.05 | 1816 | 1290 | 921 | 6.2 | 114 | 28.9 | 2.1 | 0.5 | 0.04 | 0.013 | 0.07 | 204 | 73.6 | 32
HJVV_S103.1 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.1 | 340 | 242 | 165 | 8.1 | 44.2 | 26.5 | 3.1 | 0.7 | 0.072 | 0.022 | 0.108 | 34 | 0.117 | 0
HJVV_S103.2 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.08 | 337 | 240 | 163 | 8 | 45.2 | 26.6 | 2.5 | 0.6 | 0.068 | 0.02 | 0.102 | 52 | 0.056 | 1
HJVV_S103.3 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.09 | 341 | 245 | 170 | 8.2 | 46.3 | 26.6 | 4 | 0.9 | 0.047 | 0.014 | 0.071 | 8 | 0.098 | 0
HJVV_S104.1 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 8.02 | 561 | 402 | 272 | 7.4 | 34 | 25.1 | 4.2 | 0.9 | 0.089 | 0.027 | 0.134 | 26 | 8.8 | 15
HJVV_S104.2 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 7.98 | 555 | 399 | 271 | 7.4 | 34.6 | 25.3 | 4 | 0.9 | 0.072 | 0.022 | 0.108 | 26 | 9.7 | 17
HJVV_S104.3 | 2022 | December | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 7.95 | 567 | 406 | 274 | 7.3 | 35 | 25.3 | 4.5 | 1 | 0.086 | 0.026 | 0.129 | 21 | 7.8 | 12
HJVV_S121.1 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.31 | 2180 | 1540 | 1110 | 5.4 | 2130 | 26.3 | 14.2 | 3.2 | 0.15 | 0.05 | 0.23 | 2574 | 155 | 4
HJVV_S121.2 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.3 | 2190 | 1550 | 1100 | 5.6 | 2250 | 26.4 | 4.8 | 1.1 | 0.13 | 0.039 | 0.2 | 2663 | 110 | 2
HJVV_S121.3 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.31 | 2180 | 1550 | 1120 | 5.6 | 2180 | 26.4 | 3.8 | 0.8 | 0.16 | 0.048 | 0.24 | 2573 | 143 | 5
HJVV_S122.1 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 7.73 | 2140 | 1510 | 1080 | 5.4 | 194 | 26.1 | 1.1 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 562 | 90.6 | 2
HJVV_S122.2 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 7.71 | 2130 | 1490 | 1060 | 5.4 | 195 | 26 | 1.7 | 0.4 | 0.05 | 0.015 | 0.08 | 550 | 92.6 | 3
HJVV_S122.3 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 7.74 | 2130 | 1520 | 1090 | 5.5 | 189 | 26.1 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.003 | 0.02 | 545 | 94.3 | 2
HJVV_S123.1 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.36 | 320 | 235 | 155 | 8.2 | 15.7 | 26.4 | 17.6 | 4 |  |  |  | 38 | 0.345 | 0
HJVV_S123.2 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.43 | 338 | 238 | 162 | 8.2 | 17.5 | 26.3 | 17.8 | 4 |  |  |  | 53 | 0.214 | 1
HJVV_S123.3 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.4 | 332 | 226 | 165 | 8.3 | 17 | 26.4 | 17.5 | 4 |  |  |  | 58 | 0.398 | 0
HJVV_S124.1 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 8.25 | 1200 | 843 | 590 | 8.7 | 38.5 | 26.5 | 7.8 | 1.8 |  |  |  | 83 | 47 | 18
HJVV_S124.2 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 8.21 | 1196 | 848 | 594 | 8.5 | 39.1 | 26.6 | 9.3 | 2.1 |  |  |  | 150 | 47.7 | 15
HJVV_S124.3 | 2023 | January | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 8.2 | 1192 | 845 | 589 | 8.4 | 38.4 | 26.6 | 6 | 1.3 |  |  |  | 91 | 44.3 | 17
HJVV_S141.1 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.46 | 2560 | 1790 | 1300 | 5.7 | 2230 | 25.7 | 7.5 | 1.7 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 2174 | 103.8
HJVV_S141.2 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.48 | 2530 | 1780 | 1290 | 5.8 | 2250 | 25.8 | 4.8 | 1.1 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 2081 | 101
HJVV_S141.3 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.5 | 2540 | 1790 | 1300 | 5.8 | 2180 | 25.8 | 4.2 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 2196 | 107
HJVV_S142.1 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 7.8 | 2510 | 1780 | 1290 | 6.6 | 309 | 25 | 5 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 523 | 115.8
HJVV_S142.2 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 7.81 | 2500 | 1780 | 1280 | 6.5 | 313 | 24.9 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 530 | 115.2
HJVV_S142.3 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 7.79 | 2510 | 1770 | 1290 | 6.5 | 313 | 25.1 | 1.9 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 527 | 4115.6
HJVV_S143.1 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.11 | 333 | 236 | 160 | 7.6 | 23.2 | 25.9 | 8.1 | 2 | 0.086 | 0.026 | 0.129 | 19 | 0.095
HJVV_S143.2 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.12 | 332 | 235 | 161 | 7.7 | 22.9 | 26 | 7.8 | 1.8 | 0.047 | 0.014 | 0.071 | 16 | 0.105
HJVV_S143.3 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.11 | 334 | 237 | 161 | 7.6 | 23.1 | 26.1 | 7.6 | 1.7 | 0.037 | 0.011 | 0.055 | 28 | 0.098
HJVV_S144.1 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 7.88 | 484 | 343 | 233 | 7.7 | 14 | 23.5 | 12 | 2.7 | 0.939 | 0.286 | 1.409 | 45 | 8.9
HJVV_S144.2 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 7.87 | 481 | 340 | 230 | 7.6 | 17 | 23.5 | 11.3 | 2.5 | 0.953 | 0.29 | 1.429 | 44 | 8.7
HJVV_S144.3 | 2023 | February | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 7.89 | 487 | 341 | 231 | 7.6 | 15 | 23.6 | 11.2 | 2.5 | 0.955 | 0.291 | 1.433 | 44 | 8.9
HJVV_S161.1 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.62 | 2290 | 1620 | 1160 | 4.7 | 2450 | 23.1 | 12.1 | 2.7 | 7 | 2 | 10 | 2048 | 90.6
HJVV_S161.2 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.6 | 2300 | 1620 | 1180 | 4.6 | 2390 | 23.2 | 4.6 | 1.1 | 6 | 2 | 8 | 1921 | 91.2
HJVV_S161.3 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.61 | 2290 | 1610 | 1160 | 4.7 | 2340 | 23.2 | 6.4 | 1.5 | 5 | 2 | 8 | 2011 | 89
HJVV_S162.1 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 8.02 | 2280 | 1620 | 1160 | 5.7 | 427 | 21.6 | 3.5 | 0.8 | 5 | 1 | 7 | 400 | 56
HJVV_S162.2 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 8.01 | 2290 | 160 | 1160 | 5.6 | 441 | 21.5 | 3 | 0.7 | 3 | 1 | 5 | 373 | 51
HJVV_S162.3 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 8.01 | 2270 | 1610 | 1150 | 5.7 | 439 | 21.6 | 3.8 | 0.6 | 4 | 1 | 6 | 389 | 60
HJVV_S163.1 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.21 | 322 | 232 | 156 | 9 | 6.76 | 21.2 | 8.1 | 1.8 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 14 | 0.107
HJVV_S163.2 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.2 | 327 | 235 | 159 | 9.1 | 6.37 | 21.2 | 6.5 | 1.5 | 0.14 | 0.04 | 0.21 | 22 | 0.11
HJVV_S163.3 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.21 | 339 | 230 | 164 | 8.9 | 6.55 | 21.3 | 6.6 | 1.5 | 0.11 | 0.04 | 0.19 | 19 | 0.12
HJVV_S164.1 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 8.08 | 1066 | 756 | 525 | 8 | 13.4 | 22.6 | 14.4 | 3.3 | 3.47 | 1.06 | 5.2 | 45 | 24
HJVV_S164.2 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 8.09 | 1062 | 751 | 521 | 7.9 | 13.35 | 22.7 | 14.1 | 3.2 | 3.48 | 1.06 | 5.21 | 43 | 22
HJVV_S164.3 | 2023 | March | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 8.07 | 1063 | 761 | 529 | 8 | 13.5 | 22.7 | 13.9 | 3.1 | 3.54 | 1.08 | 5.22 | 46 | 25.6
HJVV_S181.1 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.62 | 1783 | 1270 | 901 | 5.1 | 2400 | 22.3 | 5.9 | 1.3 | 15 | 5 | 23 | 1440 | 54.1
HJVV_S181.2 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.61 | 1780 | 1260 | 930 | 5 | 2415 | 22.2 | 6.6 | 1.5 | 10 | 3 | 15 | 1436 | 86
HJVV_S181.3 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.63 | 1673 | 1270 | 921 | 5 | 2420 | 22.2 | 6.4 | 1.4 | 13 | 4 | 18 | 1421 | 67
HJVV_S182.1 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 7.67 | 2040 | 1440 | 1030 | 4.3 | 2590 | 19.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 595 | 74.5
HJVV_S182.2 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 7.65 | 2040 | 1450 | 1040 | 4.3 | 2610 | 19.5 | 1.6 | 0.4 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 469 | 70.8
HJVV_S182.3 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 7.68 | 2050 | 1440 | 1040 | 4.4 | 2585 | 19.5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.14 | 563 | 72.3
HJVV_S183.1 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.36 | 317 | 225 | 152 | 9.3 | 4.78 | 20.5 | 9 | 2 | 0.42 | 0.013 | 0.064 | 0.081 | 0.184
HJVV_S183.2 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.35 | 322 | 222 | 151 | 9.2 | 5.77 | 20.6 | 9.5 | 2.1 | 0.053 | 0.016 | 0.079 | 0.09 | 0.214
HJVV_S183.3 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.36 | 315 | 227 | 152 | 9.3 | 6.12 | 20.7 | 9.3 | 2 | 0.017 | 0.005 | 0.025 | 0.095 | 0.197
HJVV_S184.1 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 8.29 | 1416 | 1000 | 697 | 8.7 | 10.91 | 19.9 | 7.6 | 1.7 | 6.87 | 2.09 | 10.3 | 0.109 | 49.5
HJVV_S184.2 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 8.31 | 1414 | 1010 | 703 | 8.6 | 14 | 19.9 | 11.4 | 2.6 | 6.96 | 2.12 | 10.44 | 0.123 | 50.6
HJVV_S184.3 | 2023 | April | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 8.3 | 1417 | 1000 | 695 | 8.6 | 13.2 | 20 | 8.2 | 1.9 | 6.97 | 2.12 | 10.45 | 0.099 | 52.3
HJVV_S197.1 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.58 | 2130 | 1510 | 1080 | 5.5 | 2145 | 20.3 | 5.9 | 1.3 | 11 | 3 | 17 | 2189 | 144
HJVV_S197.2 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.56 | 2140 | 1500 | 1070 | 5.6 | 2190 | 20.2 | 6 | 1.4 | 14 | 4 | 21 | 2197 | 145
HJVV_S197.3 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.57 | 2130 | 1500 | 1080 | 5.5 | 2150 | 20.4 | 5.8 | 1.3 | 10 | 3 | 15 | 2191 | 106
HJVV_S198.1 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 7.88 | 2330 | 1660 | 1190 | 5.1 | 1780 | 17.9 | 2.6 | 0.6 | 0.11 | 0.034 | 0.165 | 432 | 11.4
HJVV_S198.2 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 7.86 | 2320 | 1650 | 1190 | 5 | 1730 | 17.9 | 3 | 0.7 | 0.114 | 0.035 | 0.171 | 461 | 10.1
HJVV_S198.3 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 7.87 | 2330 | 1660 | 1190 | 5.1 | 1755 | 18 | 2.9 | 0.7 | 0.125 | 0.038 | 0.187 | 452 | 12.2
HJVV_S199.1 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.5 | 323 | 230 | 153 | 9.6 | 9.93 | 17.1 | 10.6 | 2.4 | 0.001 | 0 | 0.001 | 26 | 0.208
HJVV_S199.2 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.49 | 324 | 229 | 155 | 9.5 | 11.42 | 17.2 | 8.9 | 2 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 24 | 0.257
HJVV_S199.3 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.5 | 330 | 231 | 150 | 9.6 | 10.71 | 17.2 | 8.7 | 2 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 25 | 0.214
HJVV_S200.1 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 8.2 | 963 | 685 | 470 | 9 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 3.7 | 1.529 | 0.466 | 2.294 | 47 | 7.9
HJVV_S200.2 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 8.19 | 961 | 688 | 471 | 9.1 | 21.3 | 16.4 | 19.4 | 4.4 | 1.54 | 0.469 | 2.309 | 52 | 11.2
HJVV_S200.3 | 2023 | May | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 8.21 | 963 | 689 | 470 | 8.9 | 19 | 16.5 | 18.8 | 4.2 | 1.63 | 0.489 | 2.445 | 50 | 10.7
HJVV_S213.1 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 1. IN | 1 | 7.68 | 2270 | 1610 | 1150 | 6.5 | 2540 | 17.9 | 5.4 | 1.2 | 16 | 5 | 24 | 1720 | 80.7 | 22
HJVV_S213.2 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 1. IN | 2 | 7.66 | 2260 | 1600 | 1150 | 6.6 | 2470 | 18 | 4.8 | 1.1 | 9 | 3 | 14 | 1785 | 50.6 | 19
HJVV_S213.3 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 1. IN | 3 | 7.67 | 2270 | 1620 | 1160 | 6.6 | 2490 | 17.8 | 4.3 | 1 | 13 | 4 | 20 | 1765 | 64 | 17
HJVV_S214.1 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 2. EF | 1 | 7.85 | 1989 | 1410 | 996 | 7.3 | 467 | 15.1 | 4.4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 338 | 0.1 | 36
HJVV_S214.2 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 2. EF | 2 | 7.84 | 1991 | 1400 | 990 | 7.2 | 460 | 15 | 2.3 | 0.5 | 3 | 1 | 5 | 322 | 0.4 | 43
HJVV_S214.3 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 2. EF | 3 | 7.86 | 1995 | 1410 | 989 | 7.3 | 488 | 15 | 2.7 | 0.6 | 4 | 1 | 6 | 329 | 0.8 | 40
HJVV_S215.1 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 3. UP | 1 | 8.53 | 326 | 231 | 152 | 10.4 | 3.61 | 13.3 | 7.9 | 1.8 | 0.081 | 0.025 | 0.121 | 73 | 0.086 | 4
HJVV_S215.2 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 3. UP | 2 | 8.54 | 327 | 229 | 150 | 10.2 | 4.22 | 13.2 | 10 | 2.3 | 0.036 | 0.011 | 0.054 | 25 | 0.094 | 3
HJVV_S215.3 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 3. UP | 3 | 8.52 | 326 | 230 | 151 | 10.2 | 3.91 | 13.2 | 9.9 | 2.2 | 0.055 | 0.017 | 0.083 | 56 | 0.062 | 4
HJVV_S216.1 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 4. DO | 1 | 7.93 | 1230 | 871 | 597 | 13.9 | 13.95 | 13 | 15.4 | 3.5 | 1.129 | 0.344 | 1.693 | 88 | 14 | 47
HJVV_S216.2 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 4. DO | 2 | 7.97 | 1237 | 870 | 591 | 14 | 14.01 | 12.9 | 17.7 | 4 | 1.11 | 0.338 | 1.664 | 66 | 12 | 44
HJVV_S216.3 | 2023 | June | Hartbeesfontein | 4. DO | 3 | 7.95 | 1233 | 873 | 595 | 13.9 | 15.3 | 12.8 | 17.3 | 3.9 | 1.113 | 0.339 | 1.669 | 61 | 13 | 41