## Sheet1
Sample-Id | Sampling year | Month | Location | Site | Replicate | pH | Cond (µs) | TDS (ppm) | Salt (ppm) | Do (mgL) | Turbidity (NTU) | Temp (°C) | Nitrate (NO₃⁻) (mgL) | Nitrate (NO₃⁻-N) (mgL) | Nitrite (NO₂⁻) (mgL) | Nitrite (NO₂⁻-N) (mgL) | Nitrite (NaNo₂) (mgL) | COD (mgL) | Orthophosphate (PO₄³⁻) (mgL) | Sulphate (SO₄⁻²) (mgL)
HJVV_S9.1 | 2022 | July | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 8.01 | 1426 | 1010 | 710 | 5.2 | 321 | 18.1 | 4.5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 641 | 27 | 23
HJVV_S9.2 | 2022 | July | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 8 | 1425 | 1000 | 709 | 5.1 | 354 | 18.1 | 4.2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 659 | 32.7 | 52
HJVV_S9.3 | 2022 | July | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 8.05 | 1421 | 1010 | 708 | 5.2 | 299 | 18.2 | 5.3 | 1.2 | 9 | 3 | 14 | 721 | 27 | 49
HJVV_S10.1 | 2022 | July | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.88 | 1197 | 835 | 586 | 7.3 | 9.63 | 17.4 | 5.9 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2 | 300 | 2.2 | 97
HJVV_S10.2 | 2022 | July | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.89 | 1193 | 837 | 589 | 7.4 | 8.78 | 17.5 | 5.5 | 1.2 | 2 | 0.6 | 3 | 652 | 5.7 | 91
HJVV_S10.3 | 2022 | July | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.88 | 1190 | 837 | 588 | 7.3 | 9.13 | 17.4 | 6.2 | 1.4 | 2 | 0.72 | 4 | 319 | 5.5 | 93
HJVV_S11.1 | 2022 | July | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 8.26 | 767 | 542 | 367 | 8.3 | 3.23 | 14.5 | 6.6 | 1.5 | 0.027 | 0.008 | 0.041 | 38 | 0.734 | 80
HJVV_S11.2 | 2022 | July | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 8.25 | 768 | 544 | 368 | 8.3 | 4.55 | 14.4 | 6 | 1.4 | 0.021 | 0.006 | 0.032 | 44 | 0.788 | 77
HJVV_S11.3 | 2022 | July | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 8.26 | 784 | 545 | 370 | 8.6 | 4.13 | 14.4 | 6.3 | 1.4 | 0.035 | 0.01 | 0.053 | 31 | 0.745 | 94
HJVV_S12.1 | 2022 | July | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 8.23 | 824 | 592 | 398 | 8.4 | 6.32 | 13.3 | 3.1 | 0.7 | 0.129 | 0.039 | 0.193 | 33 | 0.97 | 82
HJVV_S12.2 | 2022 | July | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 8.22 | 830 | 595 | 400 | 8.5 | 7.12 | 13.2 | 2.8 | 0.6 | 0.145 | 0.043 | 0.218 | 51 | 1.123 | 69
HJVV_S12.3 | 2022 | July | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 8.22 | 825 | 593 | 400 | 8.5 | 6.36 | 13.3 | 2.7 | 0.6 | 0.138 | 0.041 | 0.207 | 46 | 1.025 | 87
HJVV_S29.1 | 2022 | August | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 8.12 | 1312 | 933 | 654 | 2.2 | 278 | 17.5 | 8.2 | 1.9 | 10 | 3 | 15 | 284 | 26.7 | 28
HJVV_S29.2 | 2022 | August | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 8.1 | 1313 | 932 | 651 | 2.1 | 311 | 17.6 | 2.4 | 0.6 | 8 | 2 | 12 | 212 | 27.9 | 67
HJVV_S29.3 | 2022 | August | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 8.11 | 1310 | 933 | 650 | 2.1 | 289 | 17.5 | 3.5 | 0.8 | 7 | 2 | 11 | 767 | 30.3 | 79
HJVV_S30.1 | 2022 | August | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.75 | 1277 | 903 | 620 | 5.5 | 12 | 14.9 | 3 | 1.1 | 3 | 1 | 5 | 80 | 24.6 | 87
HJVV_S30.2 | 2022 | August | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.78 | 1271 | 896 | 624 | 5.7 | 9 | 15 | 3.4 | 0.7 | 3 | 1 | 4 | 105 | 24.1 | 90
HJVV_S30.3 | 2022 | August | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.8 | 1268 | 911 | 625 | 5.6 | 11 | 14.8 | 2.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 189 | 24.2 | 88
HJVV_S31.1 | 2022 | August | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 8.32 | 786 | 560 | 377 | 9.1 | 2 | 12.2 | 3.8 | 0.9 | 0.022 | 0.007 | 0.033 | 27 | 0.347 | 82
HJVV_S31.2 | 2022 | August | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 8.33 | 790 | 559 | 375 | 9 | 2 | 12.4 | 3.8 | 0.9 | 0.028 | 0.008 | 0.041 | 22 | 0.339 | 85
HJVV_S31.3 | 2022 | August | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 8.31 | 789 | 560 | 376 | 9.2 | 4 | 12.5 | 1.9 | 0.4 | 0.026 | 0.008 | 0.04 | 23 | 0.387 | 83
HJVV_S32.1 | 2022 | August | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 8.17 | 841 | 600 | 402 | 8.8 | 7 | 12.1 | 4 | 0.9 | 0.111 | 0.034 | 0.166 | 41 | 1.783 | 77
HJVV_S32.2 | 2022 | August | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 8.15 | 843 | 602 | 400 | 9.1 | 8 | 12.3 | 4.4 | 1 | 0.112 | 0.037 | 0.183 | 38 | 1.647 | 79
HJVV_S32.3 | 2022 | August | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 8.16 | 840 | 601 | 403 | 8.9 | 6 | 12.1 | 4.3 | 1 | 0.151 | 0.046 | 0.225 | 36 | 1.703 | 86
HJVV_S49.1 | 2022 | September | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 7.81 | 1375 | 974 | 675 | 3.2 | 278 | 20.8 | 4.8 | 1.1 | 16 | 5 | 24 | 555 | 33 | 26
HJVV_S49.2 | 2022 | September | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 7.8 | 1368 | 972 | 670 | 4 | 310 | 20.9 | 2.9 | 0.7 | 13 | 4 | 19 | 548 | 34.6 | 49
HJVV_S49.3 | 2022 | September | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 7.79 | 1381 | 968 | 684 | 3.6 | 255 | 21 | 5.2 | 1.2 | 15 | 4 | 22 | 564 | 33.4 | 61
HJVV_S50.1 | 2022 | September | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.69 | 1298 | 916 | 638 | 6.2 | 13.3 | 23.4 | 3.9 | 0.9 | 0.91 | 0.28 | 1.36 | 75 | 8.1 | 81
HJVV_S50.2 | 2022 | September | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.65 | 1300 | 920 | 637 | 6.3 | 12.4 | 23.5 | 6.8 | 1.5 | 0.86 | 0.26 | 1.3 | 80 | 11.8 | 82
HJVV_S50.3 | 2022 | September | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.7 | 1299 | 911 | 635 | 6.2 | 11.5 | 23.5 | 4.3 | 1 | 0.89 | 0.27 | 1.34 | 70 | 8.3 | 82
HJVV_S51.1 | 2022 | September | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 8.04 | 824 | 581 | 400 | 7.2 | 12.6 | 21.2 | 5.6 | 1.3 | 0.043 | 0.013 | 0.064 | 11 | 0.57 | 70
HJVV_S51.2 | 2022 | September | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 8.05 | 817 | 585 | 410 | 7.2 | 10 | 20.8 | 5.8 | 1.3 | 0.047 | 0.014 | 0.071 | 13 | 0.687 | 71
HJVV_S51.3 | 2022 | September | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 8.02 | 819 | 580 | 406 | 7.1 | 11.2 | 21 | 6.4 | 1.5 | 0.059 | 0.018 | 0.088 | 14 | 0.58 | 70
HJVV_S52.1 | 2022 | September | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 7.96 | 901 | 643 | 444 | 7.3 | 10.4 | 21.6 | 4.4 | 1 | 0.231 | 0.07 | 0.347 | 18 | 2.476 | 69
HJVV_S52.2 | 2022 | September | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 7.9 | 907 | 642 | 450 | 7.3 | 11.7 | 21.5 | 6 | 1.3 | 0.259 | 0.079 | 0.388 | 17 | 2.338 | 71
HJVV_S52.3 | 2022 | September | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 7.89 | 911 | 646 | 443 | 7.4 | 10.4 | 21.7 | 5.8 | 1.3 | 0.234 | 0.071 | 0.351 | 19 | 2.509 | 74
HJVV_S69.1 | 2022 | October | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 7.56 | 1310 | 926 | 643 | 1.3 | 341 | 21.8 | 7.5 | 1.7 | 12 | 4 | 12 | 585 | 33.4 | 45
HJVV_S69.2 | 2022 | October | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 7.54 | 1303 | 921 | 638 | 1.6 | 289 | 22 | 7.1 | 1.6 | 10 | 3 | 15 | 572 | 38.6 | 28
HJVV_S69.3 | 2022 | October | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 7.55 | 1298 | 918 | 640 | 1.1 | 311 | 21.9 | 7.9 | 1.8 | 8 | 2 | 12 | 593 | 37.4 | 34
HJVV_S70.1 | 2022 | October | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.84 | 1104 | 780 | 538 | 7.3 | 6.43 | 23.3 | 4.6 | 1 | 1.31 | 0.4 | 1.97 | 76 | 5.7 | 90
HJVV_S70.2 | 2022 | October | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.85 | 1098 | 776 | 541 | 7.4 | 6.71 | 23.4 | 4.2 | 1 | 1.24 | 0.37 | 1.86 | 84 | 5.5 | 93
HJVV_S70.3 | 2022 | October | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.87 | 1094 | 771 | 540 | 7.4 | 6.24 | 23.1 | 4.3 | 1 | 1.35 | 0.4 | 2.03 | 89 | 6.1 | 88
HJVV_S71.1 | 2022 | October | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 7.79 | 844 | 602 | 411 | 4.3 | 8.02 | 21.6 | 4 | 0.9 | 0.069 | 0.021 | 0.103 | 70 | 5.5 | 93
HJVV_S71.2 | 2022 | October | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 7.82 | 841 | 595 | 408 | 4.6 | 5.1 | 21.9 | 4.4 | 1 | 0.044 | 0.013 | 0.066 | 78 | 4.8 | 96
HJVV_S71.3 | 2022 | October | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 7.76 | 838 | 593 | 412 | 4.2 | 4.85 | 21.8 | 3.8 | 0.9 | 0.034 | 0.01 | 0.051 | 72 | 4.4 | 90
HJVV_S72.1 | 2022 | October | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 7.78 | 918 | 641 | 446 | 4 | 7.49 | 22.9 | 4.2 | 1 | 9 | 3 | 13 | 41 | 6.5 | 84
HJVV_S72.2 | 2022 | October | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 7.84 | 908 | 638 | 444 | 4 | 6.07 | 22.7 | 3.7 | 0.8 | 7 | 2 | 11 | 39 | 6.1 | 81
HJVV_S72.3 | 2022 | October | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 7.81 | 898 | 643 | 440 | 4.1 | 6.01 | 22.7 | 3.9 | 0.9 | 8 | 2 | 12 | 48 | 6.9 | 87
HJVV_S89.1 | 2022 | November | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 7.5 | 1181 | 844 | 582 | 1.9 | 169 | 23.1 | 6.6 | 1.5 | 23 | 7 | 34 | 495 | 15.5 | 54
HJVV_S89.2 | 2022 | November | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 7.48 | 1185 | 831 | 580 | 1.7 | 178 | 22.9 | 6 | 1.4 | 20 | 6 | 30 | 498 | 9.7 | 49
HJVV_S89.3 | 2022 | November | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 7.49 | 1187 | 828 | 578 | 1.7 | 186 | 23 | 6.1 | 1.5 | 24 | 7 | 36 | 419 | 10 | 57
HJVV_S90.1 | 2022 | November | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.82 | 1051 | 744 | 515 | 6.1 | 4.83 | 24.8 | 7 | 1.6 | 2.31 | 0.7 | 3.46 | 104 | 12.8 | 62
HJVV_S90.2 | 2022 | November | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.83 | 1049 | 742 | 513 | 6 | 5.64 | 24.5 | 4.7 | 1.1 | 2.19 | 0.64 | 3.27 | 75 | 12.7 | 60
HJVV_S90.3 | 2022 | November | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.82 | 1047 | 739 | 517 | 6.1 | 5.55 | 24.3 | 5.1 | 1.2 | 2.49 | 0.75 | 3.74 | 101 | 12.2 | 65
HJVV_S91.1 | 2022 | November | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 7.84 | 575 | 408 | 279 | 5.2 | 13 | 23.6 | 3 | 0.7 | 0.035 | 0.011 | 0.052 | 34 | 0.558 | 41
HJVV_S91.2 | 2022 | November | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 7.83 | 573 | 405 | 276 | 5.4 | 14.3 | 24.3 | 2.7 | 0.6 | 0.054 | 0.016 | 0.081 | 55 | 0.688 | 43
HJVV_S91.3 | 2022 | November | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 7.85 | 571 | 407 | 281 | 5.3 | 12.5 | 24.4 | 2.2 | 0.5 | 0.022 | 0.007 | 0.033 | 48 | 0.631 | 44
HJVV_S92.1 | 2022 | November | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 7.89 | 597 | 425 | 291 | 5.4 | 12.8 | 24.2 | 2.3 | 0.5 | 0.099 | 0.03 | 0.149 | 78 | 0.923 | 49
HJVV_S92.2 | 2022 | November | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 7.86 | 598 | 423 | 298 | 5.5 | 14.8 | 23.9 | 3.4 | 0.8 | 0.08 | 0.024 | 0.12 | 104 | 1.384 | 47
HJVV_S92.3 | 2022 | November | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 7.87 | 595 | 426 | 295 | 5.3 | 13.7 | 24.1 | 1.5 | 0.3 | 0.071 | 0.021 | 0.107 | 49 | 1.129 | 45
HJVV_S109.1 | 2022 | December | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 7.56 | 1226 | 871 | 606 | 5.2 | 158 | 26 | 4.5 | 1 | 0.16 | 0.05 | 0.24 | 584 | 3.2 | 60
HJVV_S109.2 | 2022 | December | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 7.55 | 1227 | 863 | 607 | 5.3 | 150 | 26.1 | 5.1 | 1.1 | 0.18 | 0.05 | 0.27 | 520 | 1.4 | 58
HJVV_S109.3 | 2022 | December | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 7.52 | 1231 | 865 | 606 | 5.3 | 153 | 25.9 | 3 | 0.7 | 0.15 | 0.05 | 0.23 | 654 | 4.9 | 62
HJVV_S110.1 | 2022 | December | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.84 | 978 | 689 | 481 | 7.3 | 6.49 | 24.7 | 6.1 | 1.4 | 0.26 | 0.08 | 0.39 | 723 | 7.1 | 73
HJVV_S110.2 | 2022 | December | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.8 | 975 | 693 | 480 | 7.2 | 7.05 | 24.7 | 5.9 | 1.3 | 0.19 | 0.06 | 0.29 | 406 | 7.4 | 75
HJVV_S110.3 | 2022 | December | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.78 | 970 | 692 | 482 | 7.2 | 6.89 | 24.8 | 6.5 | 1.5 | 0.34 | 0.1 | 0.51 | 514 | 7.3 | 78
HJVV_S111.1 | 2022 | December | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 7.89 | 550 | 391 | 266 | 6.9 | 19.6 | 24.8 | 2.6 | 0.6 | 0.007 | 0.002 | 0.01 | 24 | 0.244 | 38
HJVV_S111.2 | 2022 | December | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 7.9 | 547 | 390 | 268 | 6.8 | 19.2 | 24.9 | 1.6 | 0.4 | 0.014 | 0.004 | 0.02 | 20 | 0.467 | 37
HJVV_S111.3 | 2022 | December | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 7.9 | 550 | 390 | 265 | 7 | 20.1 | 24.9 | 1.7 | 0.4 | 0.01 | 0.003 | 0.02 | 47 | 0.389 | 40
HJVV_S112.1 | 2022 | December | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 8.08 | 579 | 410 | 280 | 6.7 | 15.5 | 24.1 | 2.6 | 0.6 | 0.106 | 0.032 | 0.159 | 24 | 0.809 | 39
HJVV_S112.2 | 2022 | December | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 8.01 | 578 | 409 | 279 | 6.8 | 16 | 24 | 3.4 | 0.8 | 0.111 | 0.033 | 0.167 | 25 | 0.624 | 37
HJVV_S112.3 | 2022 | December | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 8 | 578 | 408 | 281 | 6.9 | 15.8 | 24 | 2.7 | 0.6 | 0.102 | 0.031 | 0.153 | 29 | 0.771 | 35
HJVV_S129.1 | 2023 | January | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 7.45 | 1277 | 903 | 633 | 5.8 | 303 | 24.7 | 4.2 | 1 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 732 | 27.7 | 44
HJVV_S129.2 | 2023 | January | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 7.44 | 1275 | 901 | 629 | 5.9 | 305 | 24.5 | 2 | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 988 | 31.4 | 49
HJVV_S129.3 | 2023 | January | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 7.42 | 1264 | 905 | 630 | 5.9 | 302 | 24.6 | 1.6 | 0.4 | 0.07 | 0.021 | 0.12 | 725 | 22.1 | 38
HJVV_S130.1 | 2023 | January | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.94 | 1101 | 780 | 543 | 7.3 | 17.7 | 24.8 | 4.6 | 1 | 0.4 | 0.12 | 0.6 | 77 | 12.6 | 65
HJVV_S130.2 | 2023 | January | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.9 | 1088 | 777 | 539 | 7.2 | 17.1 | 24.7 | 6.4 | 1.5 | 0.6 | 0.18 | 0.9 | 85 | 12.7 | 60
HJVV_S130.3 | 2023 | January | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.91 | 1096 | 785 | 548 | 7.2 | 18.2 | 24.8 | 5.9 | 1.3 | 0.3 | 0.09 | 0.5 | 105 | 13.9 | 68
HJVV_S131.1 | 2023 | January | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 7.9 | 612 | 435 | 298 | 6.9 | 30 | 25.3 | 5 | 1.1 |  |  |  | 32 | 0.546 | 42
HJVV_S131.2 | 2023 | January | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 7.89 | 620 | 434 | 296 | 7 | 26.6 | 25.3 | 9 | 2 |  |  |  | 34 | 0.46 | 47
HJVV_S131.3 | 2023 | January | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 7.92 | 616 | 436 | 299 | 7 | 25.6 | 25.4 | 4.3 | 1 |  |  |  | 53 | 0.548 | 45
HJVV_S132.1 | 2023 | January | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 8.01 | 650 | 463 | 317 | 7 | 22.9 | 25.2 | 7.8 | 1.8 |  |  |  | 83 | 1.196 | 46
HJVV_S132.2 | 2023 | January | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 8 | 651 | 461 | 315 | 7.1 | 26.6 | 25.2 | 8.6 | 1.9 |  |  |  | 108 | 1.279 | 41
HJVV_S132.3 | 2023 | January | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 8.02 | 649 | 460 | 317 | 7.1 | 25.6 | 25.3 | 11.2 | 2.5 |  |  |  | 39 | 1.325 | 43
HJVV_S149.1 | 2023 | February | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 7.44 | 1251 | 882 | 616 | 6.4 | 137 | 26.6 | 1.8 | 0.4 | 12 | 4 | 18 | 265 | 8.9 | 56
HJVV_S149.2 | 2023 | February | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 7.46 | 1257 | 878 | 621 | 6.1 | 148 | 26.5 | 1.9 | 0.4 | 9 | 3 | 14 | 288 | 17.2 | 58
HJVV_S149.3 | 2023 | February | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 7.47 | 1247 | 880 | 619 | 6.3 | 135 | 26.6 | 2.2 | 0.5 | 11 | 3 | 17 | 348 | 15.3 | 52
HJVV_S150.1 | 2023 | February | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.75 | 1052 | 746 | 518 | 7 | 8.05 | 25.7 | 5.1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 151 | 6.2 | 60
HJVV_S150.2 | 2023 | February | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.76 | 1037 | 748 | 517 | 6.8 | 8.13 | 25.7 | 6.3 | 1.4 | 2 | 1 | 4 | 168 | 7.8 | 57
HJVV_S150.3 | 2023 | February | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.74 | 1042 | 751 | 514 | 7 | 10.6 | 25.8 | 5.3 | 1.2 | 4 | 1 | 6 | 162 | 9.1 | 64
HJVV_S151.1 | 2023 | February | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 7.9 | 538 | 378 | 257 | 7.9 | 10.4 | 24.6 | 2 | 0.4 | 0.014 | 0.004 | 0.021 | 18 | 0.56 | 42
HJVV_S151.2 | 2023 | February | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 7.91 | 536 | 379 | 246 | 7.7 | 10.9 | 24.7 | 1.4 | 0.3 | 0.022 | 0.007 | 0.033 | 21 | 0.438 | 47
HJVV_S151.3 | 2023 | February | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 7.9 | 541 | 378 | 251 | 7.5 | 11.7 | 24.5 | 1.9 | 0.4 | 0.019 | 0.006 | 0.029 | 34 | 0.479 | 39
HJVV_S152.1 | 2023 | February | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 8.03 | 462 | 326 | 222 | 7.1 | 18.2 | 24.6 | 1.4 | 0.3 | 0.057 | 0.017 | 0.086 | 55 | 0.565 | 35
HJVV_S152.2 | 2023 | February | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 8 | 460 | 327 | 221 | 6.9 | 19 | 24.6 | 1.4 | 0.3 | 0.048 | 0.014 | 0.072 | 25 | 0.664 | 36
HJVV_S152.3 | 2023 | February | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 7.97 | 461 | 328 | 223 | 7 | 19.8 | 24.7 | 1.9 | 0.3 | 0.063 | 0.019 | 0.095 | 29 | 0.612 | 31
HJVV_S169.1 | 2023 | March | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 7.78 | 1318 | 933 | 653 | 4.3 | 285 | 22.1 | 3.4 | 0.8 | 0.15 | 0.4 | 0.22 | 299 | 26.9
HJVV_S169.2 | 2023 | March | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 7.76 | 1320 | 930 | 649 | 4.1 | 261 | 22.2 | 3 | 0.7 | 0.12 | 0.4 | 0.18 | 285 | 28
HJVV_S169.3 | 2023 | March | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 7.79 | 1314 | 931 | 645 | 4.2 | 269 | 22.1 | 3.1 | 0.7 | 0.16 | 0.4 | 0.23 | 289 | 27.1
HJVV_S170.1 | 2023 | March | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 8.06 | 1106 | 789 | 549 | 6.6 | 16.3 | 21.1 | 7.5 | 1.7 | 0.39 | 0.12 | 0.58 | 119 | 14.2
HJVV_S170.2 | 2023 | March | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 8.03 | 1107 | 781 | 541 | 6.5 | 14.9 | 21 | 6.9 | 1.6 | 0.4 | 0.12 | 0.6 | 67 | 16.3
HJVV_S170.3 | 2023 | March | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 8.04 | 1103 | 783 | 538 | 6.5 | 15.2 | 21 | 6.8 | 1.5 | 0.44 | 0.13 | 0.7 | 101 | 17.2
HJVV_S171.1 | 2023 | March | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 8.17 | 658 | 468 | 319 | 6.7 | 7.94 | 20.3 | 6.6 | 1.5 | 0.056 | 0.017 | 0.083 | 27 | 0.362
HJVV_S171.2 | 2023 | March | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 8.15 | 657 | 471 | 323 | 6.6 | 7.61 | 20.4 | 4.3 | 1 | 0.084 | 0.026 | 0.127 | 38 | 0.351
HJVV_S171.3 | 2023 | March | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 8.16 | 660 | 462 | 331 | 6.6 | 8.53 | 20.4 | 4.8 | 1.1 | 0.076 | 0.023 | 0.114 | 31 | 0.389
HJVV_S172.1 | 2023 | March | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 8.13 | 683 | 484 | 331 | 6.8 | 7.94 | 20.7 | 6.1 | 1.4 | 0.146 | 0.045 | 0.219 | 45 | 1.203
HJVV_S172.2 | 2023 | March | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 8.11 | 689 | 489 | 327 | 6.6 | 7.61 | 20.8 | 5.2 | 1.2 | 0.148 | 0.045 | 0.221 | 33 | 1.239
HJVV_S172.3 | 2023 | March | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 8.14 | 674 | 492 | 333 | 6.7 | 8.53 | 20.7 | 5.5 | 1.2 | 0.166 | 0.05 | 0.248 | 52 | 1.189
HJVV_S189.1 | 2023 | April | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 7.74 | 1354 | 961 | 670 | 5 | 91.8 | 21.5 | 7.1 | 1.6 | 15 | 5 | 22 | 678 | 24.3
HJVV_S189.2 | 2023 | April | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 7.71 | 1348 | 967 | 677 | 4.9 | 107 | 21.5 | 5.6 | 1.3 | 13 | 4 | 20 | 613 | 20.5
HJVV_S189.3 | 2023 | April | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 7.75 | 1349 | 959 | 672 | 4.9 | 97.5 | 21.6 | 6.5 | 1.5 | 15 | 4 | 22 | 658 | 21.3
HJVV_S190.1 | 2023 | April | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.96 | 1153 | 819 | 569 | 7.3 | 6.01 | 20.3 | 3.2 | 0.7 | 0.34 | 0.1 | 0.51 | 47 | 10.5
HJVV_S190.2 | 2023 | April | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.95 | 1149 | 823 | 574 | 7.1 | 6.15 | 20.4 | 4 | 0.9 | 0.37 | 0.11 | 0.55 | 122 | 10.1
HJVV_S190.3 | 2023 | April | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.97 | 1157 | 817 | 571 | 7.2 | 6.17 | 20.4 | 3.6 | 0.8 | 0.36 | 0.11 | 0.54 | 87 | 11.3
HJVV_S191.1 | 2023 | April | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 8.19 | 673 | 480 | 326 | 8.3 | 8.91 | 18.2 | 2.4 | 0.6 | 0.023 | 0.007 | 0.035 | 123 | 0.471
HJVV_S191.2 | 2023 | April | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 8.18 | 681 | 471 | 321 | 8.2 | 9.15 | 18.3 | 3.9 | 0.9 | 0.02 | 0.006 | 0.032 | 127 | 0.463
HJVV_S191.3 | 2023 | April | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 8.2 | 677 | 481 | 325 | 8.3 | 8.99 | 18.3 | 3.7 | 0.8 | 0.025 | 0.008 | 0.038 | 121 | 0.489
HJVV_S192.1 | 2023 | April | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 8.32 | 722 | 508 | 346 | 8 | 6.7 | 17.1 | 2.4 | 0.5 | 0.06 | 0.018 | 0.09 | 75 | 1.004
HJVV_S192.2 | 2023 | April | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 8.3 | 716 | 517 | 341 | 7.9 | 6.6 | 17.2 | 4.3 | 1 | 0.059 | 0.018 | 0.089 | 87 | 0.996
HJVV_S192.3 | 2023 | April | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 8.31 | 719 | 511 | 352 | 8.1 | 6.81 | 17.3 | 4.1 | 1 | 0.064 | 0.019 | 0.092 | 82 | 1.028
HJVV_S205.1 | 2023 | May | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 7.83 | 1345 | 954 | 665 | 5.3 | 87.8 | 18.7 | 3.6 | 0.8 | 19 | 6 | 28 | 583 | 28.9
HJVV_S205.2 | 2023 | May | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 7.81 | 1333 | 950 | 663 | 5.4 | 89.3 | 18.7 | 5.6 | 1.3 | 15 | 5 | 23 | 561 | 23.7
HJVV_S205.3 | 2023 | May | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 7.83 | 1341 | 959 | 669 | 5.3 | 88.1 | 18.8 | 5.1 | 1.1 | 17 | 6 | 25 | 573 | 26.1
HJVV_S206.1 | 2023 | May | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.96 | 1085 | 770 | 532 | 8.1 | 6.47 | 18 | 16.8 | 3.8 | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 47 | 7.9
HJVV_S206.2 | 2023 | May | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.94 | 1081 | 771 | 530 | 8.1 | 6.32 | 17.9 | 19.7 | 4.5 | 0.26 | 0.08 | 0.39 | 38 | 5
HJVV_S206.3 | 2023 | May | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.96 | 1084 | 769 | 534 | 8.2 | 7.11 | 18 | 24.1 | 5.4 | 0.19 | 0.06 | 0.29 | 47 | 7.1
HJVV_S207.1 | 2023 | May | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 8.44 | 647 | 461 | 310 | 8.9 | 7.82 | 15.6 | 1.8 | 0.4 | 0.054 | 0.017 | 0.082 | 37 | 0.404
HJVV_S207.2 | 2023 | May | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 8.41 | 645 | 458 | 313 | 8.8 | 7.79 | 15.6 | 3.8 | 0.9 | 0.062 | 0.019 | 0.092 | 32 | 0.493
HJVV_S207.3 | 2023 | May | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 8.42 | 646 | 460 | 312 | 8.8 | 7.32 | 15.7 | 1.3 | 0.3 | 0.066 | 0.02 | 0.099 | 25 | 0.465
HJVV_S208.1 | 2023 | May | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 8.32 | 712 | 506 | 342 | 9.2 | 5.95 | 14.5 | 6 | 1.3 | 0.034 | 0.01 | 0.051 | 33 | 0.823
HJVV_S208.2 | 2023 | May | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 8.32 | 709 | 500 | 339 | 9.3 | 6.12 | 14.5 | 6.3 | 1.4 | 0.026 | 0.008 | 0.039 | 22 | 0.812
HJVV_S208.3 | 2023 | May | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 8.31 | 714 | 503 | 341 | 9.2 | 6.47 | 14.7 | 6.2 | 1.3 | 0.039 | 0.012 | 0.058 | 14 | 0.833
HJVV_S221.1 | 2023 | June | Potchefstroom | 1. IN | 1 | 7.99 | 1253 | 891 | 616 | 5.7 | 156 | 16.4 | 12 | 2.7 | 15 | 5 | 23 | 419 | 26.4 | 54
HJVV_S221.2 | 2023 | June | Potchefstroom | 1. IN | 2 | 7.96 | 1252 | 894 | 617 | 5.7 | 175 | 16.5 | 4.1 | 0.9 | 10 | 3 | 14 | 516 | 28.1 | 61
HJVV_S221.3 | 2023 | June | Potchefstroom | 1. IN | 3 | 7.97 | 1258 | 879 | 619 | 5.8 | 162 | 16.6 | 6.5 | 1.5 | 14 | 4 | 21 | 423 | 27.3 | 57
HJVV_S222.1 | 2023 | June | Potchefstroom | 2. EF | 1 | 7.88 | 1249 | 888 | 347 | 8 | 9.72 | 15.1 | 1.8 | 7.9 | 0.17 | 0.05 | 0.25 | 146 | 18.1 | 67
HJVV_S222.2 | 2023 | June | Potchefstroom | 2. EF | 2 | 7.87 | 1242 | 886 | 342 | 8.1 | 8.81 | 15.2 | 1.1 | 4.9 | 0.17 | 0.05 | 0.26 | 167 | 18.9 | 68
HJVV_S222.3 | 2023 | June | Potchefstroom | 2. EF | 3 | 7.89 | 1251 | 889 | 348 | 8.2 | 10.15 | 15.2 | 1 | 4.6 | 0.18 | 0.05 | 0.26 | 152 | 19.6 | 65
HJVV_S223.1 | 2023 | June | Potchefstroom | 3. UP | 1 | 8.38 | 731 | 523 | 362 | 10 | 9.9 | 11.2 | 5.6 | 1.3 | 0.039 | 0.012 | 0.058 | 24 | 0.255 | 59
HJVV_S223.2 | 2023 | June | Potchefstroom | 3. UP | 2 | 8.39 | 735 | 521 | 363 | 10 | 10.23 | 11.1 | 5 | 1.1 | 0.073 | 0.022 | 0.109 | 27 | 0.423 | 62
HJVV_S223.3 | 2023 | June | Potchefstroom | 3. UP | 3 | 8.36 | 732 | 527 | 365 | 10.1 | 9.84 | 11.2 | 5.3 | 1.2 | 0.074 | 0.022 | 0.11 | 25 | 0.371 | 60
HJVV_S224.1 | 2023 | June | Potchefstroom | 4. DO | 1 | 8.58 | 771 | 547 | 362 | 9.9 | 6.85 | 10.5 | 4.4 | 1 | 0.085 | 0.026 | 0.128 | 17 | 0.546 | 60
HJVV_S224.2 | 2023 | June | Potchefstroom | 4. DO | 2 | 8.54 | 770 | 541 | 360 | 9.7 | 6.17 | 10.4 | 6.1 | 1.4 | 0.064 | 0.02 | 0.096 | 18 | 0.729 | 68
HJVV_S224.3 | 2023 | June | Potchefstroom | 4. DO | 3 | 8.56 | 772 | 544 | 364 | 9.8 | 6.54 | 10.5 | 5.6 | 1.3 | 0.075 | 0.023 | 0.113 | 19 | 0.612 | 64