## Sheet1
Sample-Id | Sampling year | Month | Location | Site | Replicate | pH | Cond (µs) | TDS (ppm) | Salt (ppm) | Do (mgL) | Turbidity (NTU) | Temp (°C) | Nitrate (NO₃⁻) (mgL) | Nitrate (NO₃⁻-N) (mgL) | Nitrite (NO₂⁻) (mgL) | Nitrite (NO₂⁻-N) (mgL) | Nitrite (NaNo₂) (mgL) | COD (mgL) | Orthophosphate (PO₄³⁻) (mgL) | Sulphate (SO₄⁻²) (mgL)
HJVV_S5.1 | 2022 | July | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 7.94 | 817 | 581 | 392 | 4.5 | 332 | 14.7 | 8.2 | 1.8 | 19 | 6 | 29 | 319 | 22.3 | 32
HJVV_S5.2 | 2022 | July | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 7.96 | 818 | 579 | 393 | 4.3 | 354 | 14.8 | 7.4 | 1.7 | 17 | 5 | 26 | 363 | 24.1 | 29
HJVV_S5.3 | 2022 | July | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 7.95 | 815 | 580 | 390 | 4.3 | 349 | 14.7 | 8.4 | 1.9 | 21 | 6 | 32 | 345 | 23.1 | 34
HJVV_S6.1 | 2022 | July | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.52 | 822 | 822 | 392 | 10 | 9.32 | 12.8 | 56.5 | 15.6 | 0.02 | 0.006 | 0.03 | 37 | 7.3 | 22
HJVV_S6.2 | 2022 | July | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.43 | 823 | 819 | 394 | 10.1 | 7.39 | 12.8 | 38.4 | 8.6 | 0.04 | 0.012 | 0.06 | 45 | 9.1 | 19
HJVV_S6.3 | 2022 | July | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.41 | 819 | 820 | 392 | 10 | 8.94 | 12.9 | 42.5 | 9.6 | 0.01 | 0.003 | 0.02 | 51 | 8.2 | 20
HJVV_S7.1 | 2022 | July | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.32 | 620 | 620 | 291 | 10.3 | 4.48 | 14.4 | 8.2 | 1.9 | 0.03 | 0.009 | 0.044 | 116 | 0.89 | 5
HJVV_S7.2 | 2022 | July | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.28 | 622 | 622 | 294 | 10.3 | 2.48 | 14.3 | 7.7 | 1.7 | 0.02 | 0.006 | 0.03 | 111 | 0.124 | 7
HJVV_S7.3 | 2022 | July | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.31 | 619 | 619 | 295 | 10.4 | 1.95 | 14.3 | 6.3 | 1.4 | 0.03 | 0.01 | 0.051 | 102 | 0.81 | 5
HJVV_S8.1 | 2022 | July | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.44 | 667 | 667 | 318 | 9.8 | 10.32 | 13.5 | 7 | 1.7 | 0.01 | 0.003 | 0.016 | 22 | 0.813 | 11
HJVV_S8.2 | 2022 | July | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.47 | 670 | 668 | 320 | 9.9 | 5.65 | 13.6 | 7.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.568 | 9
HJVV_S8.3 | 2022 | July | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.43 | 671 | 667 | 315 | 10 | 4.42 | 13.5 | 6.5 | 1.5 | 0.02 | 0.007 | 0.036 | 25 | 0.612 | 13
HJVV_S25.1 | 2022 | August | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 8.32 | 1040 | 740 | 511 | 4 | 374 | 18.3 | 5.4 | 1.2 | 12 | 4 | 19 | 452 | 41.3 | 5
HJVV_S25.2 | 2022 | August | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 8.31 | 1035 | 742 | 505 | 4.1 | 391 | 18.4 | 4.3 | 1 | 15 | 4 | 22 | 530 | 36.8 | 16
HJVV_S25.3 | 2022 | August | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 8.3 | 1051 | 739 | 510 | 4 | 365.5 | 18.4 | 4.7 | 1.1 | 8 | 2 | 12 | 468 | 38.2 | 14
HJVV_S26.1 | 2022 | August | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.13 | 877 | 625 | 428 | 8.5 | 62 | 16.5 | 49.7 | 11.2 | 2.27 | 0.69 | 3.4 | 32 | 21.7 | 34
HJVV_S26.2 | 2022 | August | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.12 | 874 | 622 | 420 | 8.2 | 67 | 16.6 | 49.6 | 11.2 | 2.15 | 0.65 | 3.22 | 47 | 53.3 | 28
HJVV_S26.3 | 2022 | August | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.15 | 873 | 628 | 423 | 8.4 | 63 | 16.4 | 49.1 | 11.1 | 2.11 | 0.67 | 3.39 | 31 | 29.8 | 30
HJVV_S27.1 | 2022 | August | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.33 | 588 | 422 | 283 | 9 | 3 | 16.2 | 11.2 | 2.5 | 0.016 | 0.023 | 0.03 | 15 | 0.067 | 3
HJVV_S27.2 | 2022 | August | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.3 | 593 | 417 | 280 | 9.2 | 4 | 16.3 | 11.6 | 2.6 | 0.012 | 0.017 | 0.034 | 12 | 0.179 | 2
HJVV_S27.3 | 2022 | August | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.35 | 589 | 420 | 287 | 9.3 | 3 | 16.3 | 11.3 | 2.6 | 0.019 | 0.006 | 0.029 | 12 | 0.076 | 6
HJVV_S28.1 | 2022 | August | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.2 | 696 | 493 | 336 | 8.5 | 15 | 17.1 | 6.5 | 1.5 | 0.032 | 0.01 | 0.048 | 24 | 0.787 | 6
HJVV_S28.2 | 2022 | August | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.22 | 698 | 496 | 339 | 9 | 11 | 17.3 | 6.4 | 1.4 | 0.038 | 0.011 | 0.057 | 20 | 0.791 | 4
HJVV_S28.3 | 2022 | August | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.19 | 692 | 495 | 333 | 9.1 | 10 | 17.3 | 7.2 | 1.6 | 0.026 | 0.008 | 0.039 | 26 | 0.888 | 8
HJVV_S45.1 | 2022 | September | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 7.99 | 1204 | 858 | 599 | 1.3 | 351 | 23.3 | 6.6 | 1.5 | 23 | 7 | 35 | 431 | 42.5 | 10
HJVV_S45.2 | 2022 | September | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 7.97 | 1202 | 857 | 605 | 1.3 | 320 | 23.4 | 5.2 | 1.2 | 17 | 5 | 25 | 428 | 32.5 | 15
HJVV_S45.3 | 2022 | September | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 7.94 | 1210 | 851 | 602 | 1.2 | 341 | 23.3 | 5.9 | 1.3 | 24 | 7 | 36 | 438 | 42.1 | 17
HJVV_S46.1 | 2022 | September | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.3 | 933 | 661 | 458 | 8.2 | 7.77 | 21.1 | 89.1 | 20.1 | 1.57 | 0.48 | 2.35 | 211 | 29.8 | 40
HJVV_S46.2 | 2022 | September | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.33 | 928 | 668 | 452 | 8.3 | 7.53 | 21.2 | 88.7 | 20 | 1.64 | 0.5 | 2.46 | 231 | 28.7 | 41
HJVV_S46.3 | 2022 | September | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.31 | 932 | 658 | 457 | 8.3 | 8.24 | 21.1 | 81 | 18.2 | 1.41 | 0.42 | 2.12 | 219 | 30.1 | 43
HJVV_S47.1 | 2022 | September | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.23 | 598 | 428 | 291 | 8.8 | 3.82 | 20.7 | 9.9 | 2.2 | 0.041 | 0.012 | 0.061 | 40 | 0.099 | 8
HJVV_S47.2 | 2022 | September | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.24 | 592 | 422 | 289 | 9 | 2.38 | 20.9 | 12.1 | 2.7 | 0.03 | 0.009 | 0.045 | 37 | 0.202 | 3
HJVV_S47.3 | 2022 | September | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.23 | 603 | 427 | 292 | 9.1 | 1.66 | 21 | 10.5 | 2.4 | 0.047 | 0.014 | 0.07 | 42 | 0.313 | 5
HJVV_S48.1 | 2022 | September | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.17 | 686 | 482 | 336 | 8.8 | 9.68 | 23 | 5.2 | 1.2 | 0.027 | 0.008 | 0.04 | 44 | 0.724 | 0
HJVV_S48.2 | 2022 | September | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.18 | 690 | 489 | 331 | 8.9 | 4.85 | 23.2 | 7.4 | 1.7 | 0.015 | 0.005 | 0.023 | 40 | 0.598 | 2
HJVV_S48.3 | 2022 | September | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.16 | 685 | 491 | 332 | 8.8 | 3.9 | 23.1 | 6.6 | 1.5 | 0.06 | 0.018 | 0.089 | 47 | 0.473 | 4
HJVV_S65.1 | 2022 | October | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 8.2 | 955 | 703 | 488 | 1.5 | 178 | 21.4 | 1.8 | 0.4 | 7 | 2 | 11 | 318 | 28.2 | 22
HJVV_S65.2 | 2022 | October | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 8.18 | 993 | 699 | 487 | 1.5 | 165 | 21.3 | 1.3 | 0.3 | 16 | 4 | 23 | 343 | 25.6 | 23
HJVV_S65.3 | 2022 | October | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 8.19 | 991 | 705 | 488 | 1.6 | 192 | 21.3 | 1.5 | 0.3 | 14 | 4 | 21 | 328 | 26.3 | 27
HJVV_S66.1 | 2022 | October | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.11 | 598 | 598 | 410 | 8.4 | 11.1 | 20.4 | 50.1 | 11.3 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 57 | 22.8 | 33
HJVV_S66.2 | 2022 | October | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.13 | 598 | 595 | 411 | 8.3 | 11.8 | 20.5 | 41.7 | 9.4 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 63 | 25.7 | 32
HJVV_S66.3 | 2022 | October | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.1 | 597 | 597 | 415 | 8.4 | 13.9 | 20.7 | 43.8 | 9.9 | 0.07 | 0.02 | 0.105 | 59 | 26.4 | 35
HJVV_S67.1 | 2022 | October | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.27 | 622 | 443 | 300 | 8.7 | 4.76 | 18.2 | 7.7 | 1.7 | 0.001 | 0.001 | 0 | 31 | 0.076 | 0
HJVV_S67.2 | 2022 | October | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.26 | 618 | 440 | 297 | 8.6 | 2.41 | 17.9 | 8.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0.001 | 52 | 0.31 | 1
HJVV_S67.3 | 2022 | October | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.25 | 624 | 441 | 299 | 8.5 | 1.91 | 18.1 | 7.3 | 1.6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 43 | 0.267 | 3
HJVV_S68.1 | 2022 | October | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.18 | 704 | 499 | 339 | 8.1 | 3.2 | 18.1 | 5.5 | 1.2 | 0.026 | 0.008 | 0.039 | 25 | 0.514 | 1
HJVV_S68.2 | 2022 | October | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.18 | 705 | 502 | 342 | 7.9 | 3.79 | 17.8 | 5.2 | 1.2 | 0.021 | 0.006 | 0.031 | 19 | 0.399 | 4
HJVV_S68.3 | 2022 | October | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.17 | 708 | 498 | 341 | 7.8 | 3.45 | 17.9 | 5.8 | 1.3 | 0.027 | 0.008 | 0.04 | 26 | 0.501 | 2
HJVV_S85.1 | 2022 | November | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 7.6 | 1031 | 717 | 506 | 2.5 | 180 | 23.4 | 1.7 | 0.4 | 0.17 | 0.05 | 0.25 | 303 | 26.5 | 22
HJVV_S85.2 | 2022 | November | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 7.58 | 1012 | 718 | 499 | 2.4 | 184 | 23.4 | 5.6 | 1.3 | 0.13 | 0.04 | 0.19 | 336 | 27.8 | 28
HJVV_S85.3 | 2022 | November | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 7.57 | 1015 | 720 | 502 | 2.5 | 188 | 23.5 | 2.2 | 0.5 | 0.21 | 0.06 | 0.28 | 367 | 26.4 | 25
HJVV_S86.1 | 2022 | November | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.63 | 787 | 559 | 385 | 8.2 | 2.64 | 22 | 54.8 | 12.4 | 0.13 | 0.04 | 0.19 | 31 | 20.9 | 30
HJVV_S86.2 | 2022 | November | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.64 | 788 | 560 | 383 | 8 | 3.07 | 21.9 | 55.2 | 12.5 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 48 | 18.6 | 26
HJVV_S86.3 | 2022 | November | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.64 | 781 | 558 | 384 | 8.1 | 3.22 | 22.1 | 53.1 | 12 | 0.15 | 0.045 | 0.23 | 71 | 21 | 31
HJVV_S87.1 | 2022 | November | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.3 | 620 | 439 | 300 | 8.5 | 2.67 | 19.4 | 5.3 | 1.2 | 0.035 | 0.011 | 0.052 | 21 | 0.151 | 0
HJVV_S87.2 | 2022 | November | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.29 | 618 | 440 | 297 | 8.7 | 1.75 | 19.3 | 4.4 | 1 | 0.021 | 0.006 | 0.032 | 10 | 0.14 | 1
HJVV_S87.3 | 2022 | November | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.27 | 621 | 440 | 299 | 8.6 | 2.59 | 19.4 | 3.4 | 0.8 | 0.039 | 0.0117 | 0.059 | 19 | 0.159 | 1
HJVV_S88.1 | 2022 | November | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.21 | 664 | 471 | 322 | 7.8 | 8.88 | 21.5 | 2.1 | 0.5 | 0.019 | 0.006 | 0.028 | 18 | 0.476 | 0
HJVV_S88.2 | 2022 | November | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.2 | 667 | 472 | 324 | 7.9 | 8.01 | 21.8 | 2.6 | 0.6 | 0.029 | 0.009 | 0.044 | 10 | 0.493 | 0
HJVV_S88.3 | 2022 | November | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.19 | 665 | 470 | 321 | 7.8 | 7.41 | 21.7 | 1.4 | 0.3 | 0.017 | 0.0051 | 0.026 | 9 | 0.425 | 1
HJVV_S105.1 | 2022 | December | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 7.76 | 1259 | 893 | 620 | 5.5 | 386 | 22.4 | 4.2 | 0.9 | 0.14 | 0.04 | 0.21 | 627 | 86.3 | 32
HJVV_S105.2 | 2022 | December | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 7.73 | 1255 | 890 | 619 | 5.4 | 376 | 22.3 | 1 | 0.2 | 0.16 | 0.05 | 0.24 | 617 | 85.6 | 39
HJVV_S105.3 | 2022 | December | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 7.74 | 1258 | 891 | 617 | 5.5 | 385 | 22.4 | 2.2 | 0.5 | 0.15 | 0.05 | 0.23 | 452 | 82.5 | 35
HJVV_S106.1 | 2022 | December | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.57 | 782 | 555 | 382 | 8.5 | 3.91 | 22.1 | 45.6 | 10.3 | 0.43 | 0.013 | 0.65 | 197 | 21.8 | 46
HJVV_S106.2 | 2022 | December | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.59 | 785 | 557 | 379 | 8.3 | 3.88 | 22 | 45.4 | 10.3 | 0.49 | 0.15 | 0.74 | 71 | 22.1 | 41
HJVV_S106.3 | 2022 | December | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.58 | 780 | 552 | 380 | 8.4 | 3.8 | 21.3 | 45.4 | 10.3 | 0.42 | 0.13 | 0.63 | 112 | 21.6 | 48
HJVV_S107.1 | 2022 | December | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.25 | 621 | 441 | 299 | 9.1 | 2.89 | 19.5 | 4.8 | 1.1 | 0.027 | 0.008 | 0.041 | 47 | 0.457 | 0
HJVV_S107.2 | 2022 | December | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.23 | 620 | 442 | 300 | 9 | 4.41 | 19.4 | 5.1 | 1.2 | 0.033 | 0.01 | 0.05 | 85 | 0.305 | 1
HJVV_S107.3 | 2022 | December | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.22 | 623 | 442 | 301 | 9.2 | 3.14 | 19.5 | 4.5 | 1 | 0.041 | 0.012 | 0.062 | 45 | 0.411 | 1
HJVV_S108.1 | 2022 | December | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.2 | 673 | 477 | 326 | 8.5 | 7.15 | 19.8 | 2.6 | 0.6 | 0.013 | 0.004 | 0.019 | 51 | 0.345 | 4
HJVV_S108.2 | 2022 | December | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.19 | 675 | 479 | 328 | 8.4 | 7.08 | 19.9 | 3.1 | 0.7 | 0.009 | 0.003 | 0.014 | 62 | 0.171 | 3
HJVV_S108.3 | 2022 | December | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.18 | 672 | 481 | 325 | 8.5 | 8.25 | 20 | 2.5 | 0.6 | 0.011 | 0.003 | 0.017 | 74 | 0.288 | 5
HJVV_S125.1 | 2023 | January | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 8.1 | 868 | 614 | 426 | 6.6 | 80.7 | 26.5 | 1.2 | 0.3 | 0.26 | 0.08 | 0.39 | 193 | 21.2 | 22
HJVV_S125.2 | 2023 | January | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 8.9 | 866 | 617 | 424 | 6.7 | 76.6 | 26.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.5 | 250 | 21.1 | 25
HJVV_S125.3 | 2023 | January | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 8.1 | 867 | 618 | 428 | 6.7 | 75.8 | 26.5 | 6.4 | 1.5 | 0.22 | 0.066 | 0.33 | 251 | 20.9 | 21
HJVV_S126.1 | 2023 | January | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.62 | 806 | 570 | 392 | 7.3 | 2.78 | 26.6 | 40.1 | 9.1 | 0.41 | 0.12 | 0.62 | 132 | 2.1 | 32
HJVV_S126.2 | 2023 | January | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.6 | 802 | 572 | 390 | 7.2 | 2.53 | 26.7 | 41.8 | 9.8 | 0.28 | 0.084 | 0.42 | 291 | 2.5 | 29
HJVV_S126.3 | 2023 | January | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.61 | 803 | 569 | 391 | 7.2 | 2.99 | 26.8 | 43.8 | 9.9 | 0.34 | 0.102 | 0.51 | 77 | 3.1 | 28
HJVV_S127.1 | 2023 | January | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.26 | 611 | 433 | 292 | 7.9 | 3.65 | 22.4 | 9.5 | 2.1 |  |  |  | 67 | 0.024 | 0
HJVV_S127.2 | 2023 | January | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.27 | 610 | 428 | 294 | 8 | 2.46 | 22.2 | 5 | 1.1 |  |  |  | 61 | 0.042 | 1
HJVV_S127.3 | 2023 | January | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.27 | 609 | 431 | 290 | 7.8 | 2.98 | 22.3 | 4 | 0.5 |  |  |  | 74 | 0.038 | 1
HJVV_S128.1 | 2023 | January | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.23 | 670 | 475 | 326 | 7.7 | 8.94 | 24.2 | 6.3 | 1.4 |  |  |  | 60 | 0.469 | 1
HJVV_S128.2 | 2023 | January | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.22 | 671 | 476 | 327 | 7.8 | 8.71 | 24.1 | 4.4 | 1 |  |  |  | 63 | 0.304 | 0
HJVV_S128.3 | 2023 | January | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.2 | 672 | 474 | 327 | 7.6 | 8.3 | 24.2 | 2.4 | 1.5 |  |  |  | 53 | 0.405 | 1
HJVV_S145.1 | 2023 | February | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 7.77 | 1086 | 769 | 535 | 7 | 144 | 24.4 | 4.4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 292 | 28.7 | 31
HJVV_S145.2 | 2023 | February | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 7.76 | 1082 | 765 | 541 | 7.1 | 147 | 24.3 | 3.9 | 0.9 | 6 | 2 | 8 | 305 | 31 | 29
HJVV_S145.3 | 2023 | February | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 7.78 | 1085 | 767 | 539 | 7.1 | 151 | 24.4 | 3.8 | 0.9 | 6 | 2 | 8 | 279 | 29.5 | 28
HJVV_S146.1 | 2023 | February | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.61 | 766 | 544 | 374 | 7.3 | 3.89 | 24.9 | 56.8 | 12.8 | 0.64 | 0.19 | 0.96 | 85 | 19.2 | 30
HJVV_S146.2 | 2023 | February | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.6 | 761 | 540 | 373 | 7.3 | 3.56 | 25 | 55.4 | 12.5 | 0.65 | 0.2 | 0.98 | 103 | 18.8 | 31
HJVV_S146.3 | 2023 | February | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.62 | 768 | 543 | 371 | 7.2 | 3.07 | 25.1 | 55 | 12.4 | 0.61 | 0.17 | 0.91 | 130 | 20.1 | 28
HJVV_S147.1 | 2023 | February | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.24 | 586 | 414 | 282 | 9 | 2.08 | 22.8 | 7 | 1.6 | 0.13 | 0.04 | 0.19 | 29 | 0.145 | 1
HJVV_S147.2 | 2023 | February | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.22 | 583 | 416 | 285 | 9 | 2.83 | 22.7 | 5.6 | 1.3 | 0.15 | 0.05 | 0.23 | 12 | 0.146 | 0
HJVV_S147.3 | 2023 | February | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.23 | 587 | 415 | 281 | 9.1 | 2.64 | 22.9 | 5.3 | 1.2 | 0.17 | 0.05 | 0.26 | 15 | 0.138 | 1
HJVV_S148.1 | 2023 | February | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.26 | 655 | 467 | 319 | 8.4 | 6.59 | 25.3 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 20 | 0.145 | 0
HJVV_S148.2 | 2023 | February | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.25 | 654 | 468 | 322 | 8.5 | 6.37 | 25.4 | 4.4 | 1 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | 12 | 0.146 | 1
HJVV_S148.3 | 2023 | February | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.26 | 659 | 471 | 321 | 8.3 | 5.7 | 25.4 | 4 | 0.9 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 42 | 0.138 | 1
HJVV_S165.1 | 2023 | March | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 7.94 | 1756 | 1250 | 888 | 5.1 | 137 | 22.5 | 23.9 | 5.4 | 15 | 5 | 23 | 4668 | 150
HJVV_S165.2 | 2023 | March | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 7.93 | 1759 | 1240 | 889 | 5 | 154 | 22 | 14.3 | 3.2 | 12 | 4 | 18 | 4659 | 150
HJVV_S165.3 | 2023 | March | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 7.94 | 1757 | 1250 | 885 | 5.2 | 147 | 22.5 | 14.4 | 3.3 | 17 | 5 | 26 | 4623 | 150
HJVV_S166.1 | 2023 | March | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.45 | 820 | 584 | 402 | 8.3 | 0.51 | 23.1 | 68 | 15.4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 23.2
HJVV_S166.2 | 2023 | March | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.44 | 831 | 581 | 400 | 8.4 | 0.76 | 23.2 | 66.4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21.8
HJVV_S166.3 | 2023 | March | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.47 | 828 | 587 | 407 | 8.4 | 0.64 | 23.3 | 66.2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 22.2
HJVV_S167.1 | 2023 | March | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.42 | 576 | 408 | 279 | 8.8 | 0.78 | 20.6 | 3.7 | 0.8 | 0.091 | 0.027 | 0.137 | 12 | 0.13
HJVV_S167.2 | 2023 | March | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.35 | 577 | 409 | 285 | 8.9 | 1.12 | 20.5 | 3.3 | 0.7 | 0.083 | 0.025 | 0.125 | 17 | 0.125
HJVV_S167.3 | 2023 | March | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.39 | 574 | 411 | 281 | 8.8 | 1.03 | 20.5 | 3.2 | 0.7 | 0.056 | 0.017 | 0.084 | 16 | 0.132
HJVV_S168.1 | 2023 | March | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.27 | 647 | 459 | 313 | 8.3 | 2.11 | 22.3 | 4.3 | 1 | 0.045 | 0.014 | 0.068 | 21 | 0.422
HJVV_S168.2 | 2023 | March | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.28 | 651 | 454 | 320 | 8.2 | 1.85 | 22.4 | 2.3 | 0.5 | 0.041 | 0.012 | 0.062 | 20 | 0.425
HJVV_S168.3 | 2023 | March | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.25 | 645 | 463 | 317 | 8.3 | 2.03 | 22.4 | 2.7 | 0.6 | 0.067 | 0.02 | 0.101 | 24 | 0.439
HJVV_S185.1 | 2023 | April | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 8.28 | 1143 | 812 | 565 | 5.1 | 193 | 21.7 | 5.4 | 1.2 | 11 | 3 | 16 | 633 | 43.3
HJVV_S185.2 | 2023 | April | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 8.27 | 1140 | 807 | 563 | 5 | 209 | 21.7 | 3.7 | 0.8 | 9 | 3 | 14 | 682 | 42.6
HJVV_S185.3 | 2023 | April | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 8.27 | 1151 | 810 | 566 | 5.2 | 190 | 21.8 | 3.3 | 0.7 | 8 | 2 | 11 | 627 | 44.1
HJVV_S186.1 | 2023 | April | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.57 | 838 | 595 | 410 | 8.6 | 6.12 | 21.4 | 51.1 | 11.5 | 0.15 | 0.05 | 0.23 | 28 | 22.2
HJVV_S186.2 | 2023 | April | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.51 | 839 | 601 | 407 | 8.7 | 7.54 | 21.5 | 47.8 | 10.8 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 4 | 20.8
HJVV_S186.3 | 2023 | April | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.55 | 832 | 603 | 411 | 8.7 | 6.91 | 21.5 | 47.7 | 10.8 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 11 | 21.3
HJVV_S187.1 | 2023 | April | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.35 | 562 | 399 | 269 | 9.6 | 0.26 | 18.7 | 3.9 | 0.9 | 0.042 | 0.013 | 0.064 | 8 | 0.126
HJVV_S187.2 | 2023 | April | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.33 | 557 | 398 | 273 | 9.5 | 0.76 | 18.8 | 2.6 | 0.6 | 0.043 | 0.013 | 0.065 | 8 | 0.369
HJVV_S187.3 | 2023 | April | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.36 | 568 | 401 | 267 | 9.6 | 1.11 | 18.7 | 3.2 | 0.7 | 0.045 | 0.013 | 0.066 | 17 | 0.212
HJVV_S188.1 | 2023 | April | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.42 | 621 | 441 | 300 | 8.7 | 2.5 | 21.3 | 1.9 | 0.4 | 0.067 | 0.02 | 0.1 | 12 | 0.426
HJVV_S188.2 | 2023 | April | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.45 | 633 | 439 | 310 | 8.7 | 2.75 | 21.4 | 1.4 | 0.3 | 0.041 | 0.012 | 0.061 | 16 | 0.585
HJVV_S188.3 | 2023 | April | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.39 | 629 | 445 | 299 | 8.6 | 3.1 | 21.4 | 1.7 | 0.4 | 0.067 | 0.02 | 0.101 | 10 | 0.514
HJVV_S201.1 | 2023 | May | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 8.37 | 908 | 645 | 443 | 7.1 | 87.7 | 17.1 | 4.1 | 0.9 | 5 | 1 | 7 | 352 | 18.6
HJVV_S201.2 | 2023 | May | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 8.35 | 918 | 651 | 461 | 7 | 81.5 | 17 | 4.2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 361 | 20.9
HJVV_S201.3 | 2023 | May | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 8.36 | 907 | 653 | 451 | 7 | 92.8 | 17 | 3.7 | 0.8 | 5 | 1 | 7 | 311 | 19.1
HJVV_S202.1 | 2023 | May | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.6 | 877 | 623 | 422 | 9.3 | 1.77 | 13.9 | 62.2 | 14 | 1.07 | 0.32 | 1.6 | 87 | 43.6
HJVV_S202.2 | 2023 | May | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.59 | 871 | 628 | 419 | 9.2 | 1.87 | 14 | 65 | 14.7 | 1.18 | 0.36 | 1.76 | 49 | 36.6
HJVV_S202.3 | 2023 | May | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.61 | 873 | 621 | 421 | 9.3 | 1.72 | 14.1 | 63.8 | 14.4 | 1.24 | 0.37 | 1.86 | 69 | 39.7
HJVV_S203.1 | 2023 | May | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.72 | 573 | 409 | 271 | 10.1 | 1.2 | 11.4 | 0.8 | 0.2 | 0.024 | 0.007 | 0.037 | 19 | 0.246
HJVV_S203.2 | 2023 | May | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.71 | 575 | 417 | 275 | 10 | 1.27 | 11.4 | 1.3 | 0.3 | 0.011 | 0.003 | 0.017 | 8 | 0.119
HJVV_S203.3 | 2023 | May | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.72 | 571 | 413 | 270 | 10.1 | 1.11 | 11.6 | 1 | 0.3 | 0.12 | 0.4 | 0.18 | 15 | 0.213
HJVV_S204.1 | 2023 | May | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.57 | 620 | 440 | 292 | 10.4 | 1.88 | 11.6 | 3.6 | 0.8 | 0.029 | 0.009 | 0.044 | 22 | 0.576
HJVV_S204.2 | 2023 | May | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.6 | 619 | 441 | 295 | 10.4 | 2.01 | 11.7 | 4.4 | 1 | 0.03 | 0.009 | 0.044 | 11 | 0.39
HJVV_S204.3 | 2023 | May | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.61 | 621 | 439 | 290 | 10.5 | 1.94 | 11.6 | 4.3 | 1 | 0.12 | 0.4 | 0.19 | 13 | 0.417
HJVV_S217.1 | 2023 | June | Ventersdorp | 1. IN | 1 | 8.32 | 1043 | 741 | 508 | 6.7 | 60.5 | 15.3 | 2.7 | 0.6 | 0.53 | 0.16 | 0.8 | 486 | 33.5 | 26
HJVV_S217.2 | 2023 | June | Ventersdorp | 1. IN | 2 | 8.31 | 1042 | 740 | 513 | 6.7 | 67.8 | 15.4 | 4.5 | 1 | 0.37 | 0.11 | 0.56 | 405 | 30.3 | 22
HJVV_S217.3 | 2023 | June | Ventersdorp | 1. IN | 3 | 8.31 | 1041 | 741 | 502 | 6.8 | 75.3 | 15.3 | 3.7 | 0.8 | 0.38 | 0.11 | 0.56 | 423 | 34.2 | 24
HJVV_S218.1 | 2023 | June | Ventersdorp | 2. EF | 1 | 8.64 | 967 | 682 | 682 | 9.4 | 8.06 | 11.5 | 51 | 11.5 | 0.15 | 0.05 | 0.23 | 89 | 28 | 20
HJVV_S218.2 | 2023 | June | Ventersdorp | 2. EF | 2 | 8.62 | 966 | 683 | 678 | 9.5 | 9.12 | 11.6 | 50.8 | 11.5 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 112 | 30.3 | 21
HJVV_S218.3 | 2023 | June | Ventersdorp | 2. EF | 3 | 8.64 | 965 | 679 | 685 | 9.4 | 7.76 | 11.6 | 51.2 | 11.6 | 0.18 | 0.05 | 0.27 | 284 | 29.7 | 22
HJVV_S219.1 | 2023 | June | Ventersdorp | 3. UP | 1 | 8.63 | 577 | 405 | 266 | 10.7 | 1.16 | 9.4 | 8.3 | 1.9 | 0.056 | 0.017 | 0.085 | 113 | 4.3 | 2
HJVV_S219.2 | 2023 | June | Ventersdorp | 3. UP | 2 | 8.62 | 576 | 406 | 261 | 10.8 | 1.79 | 9.5 | 6.1 | 1.4 | 0.063 | 0.019 | 0.094 | 43 | 2.2 | 3
HJVV_S219.3 | 2023 | June | Ventersdorp | 3. UP | 3 | 8.6 | 577 | 408 | 267 | 10.8 | 2.1 | 9.4 | 3.4 | 0.8 | 0.074 | 0.023 | 0.112 | 66 | 3.7 | 2
HJVV_S220.1 | 2023 | June | Ventersdorp | 4. DO | 1 | 8.5 | 616 | 436 | 287 | 10.4 | 6.2 | 9.6 | 5.5 | 1.3 | 0.036 | 0.011 | 0.053 | 63 | 6.6 | 4
HJVV_S220.2 | 2023 | June | Ventersdorp | 4. DO | 2 | 8.51 | 617 | 431 | 282 | 10.4 | 8.3 | 9.7 | 5.1 | 1.1 | 0.038 | 0.011 | 0.057 | 137 | 1.4 | 3
HJVV_S220.3 | 2023 | June | Ventersdorp | 4. DO | 3 | 8.49 | 616 | 433 | 285 | 10.2 | 8.9 | 9.8 | 5.3 | 1.2 | 0.032 | 0.01 | 0.048 | 72 | 4.2 | 4